## Slide 1
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼
Industrial CM4 기반 Self-hosted IoT Fleet Management Platform
상세 구현 계획서 (Detailed Implementation Plan)
작성일 2026-05-02
구축 방식 Docker 미사용 · systemd 기반 자체 호스팅
핵심 구성 VerneMQ + PostgreSQL + Keycloak + FastAPI + React (Vite)
관리 모델 사용자별 다중 Gateway · Sensor Profile 기반 동적 관리
v1.0 · Owner: Solo + Claude Code AI pair

## Slide 2
목차 (Agenda)
전체 41-section 계획서를 38 슬라이드로 압축
02 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
Part 1. 배경 및 설계 원칙
프로젝트 개요 / 핵심 요구사항 / 사업·기술 전제 · 핵심 설계 철학 4가지
Part 2. 시스템 아키텍처
전체 시스템 개념도 · 상세 시스템 구성도 (서버 + Gateway 내부) · 서버 구성요소 / systemd 서비스 / 디렉터리 구조
Part 3. 데이터 모델 및 통신
권한 모델 / Keycloak / PostgreSQL ERD · Sensor Profile · Channel 분리 / Telemetry / Config 버전 관리 · MQTT Topic & Payload / 원격 제어 흐름 / Alarm Rule
Part 4. Web Portal · Gateway Agent · 보안
Web Portal 화면 / Sensor Wizard / Dashboard / Bulk · Gateway Agent 구현 / Safety MCU 설계 / API 요약 · 보안 설계 / RLS / 운영 관리
Part 5. 실행 계획
개발 로드맵 7단계 · Phase 1 상세 spec (1주 sprint, 코드 0줄) · 라이선스 검토 / 우선순위 / 결론

## Slide 3
프로젝트 개요
Industrial CM4 IoT Gateway Fleet Management Platform
03 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
산업용 Raspberry Pi CM4 기반 IoT Gateway 제품을 자체 호스팅 서버와 연동하여 상용화한다.
여러 사용자가 각자 하나 이상의 Gateway를 보유하며, Gateway마다 서로 다른 센서·제어 장치를 연결한다.
10가지 핵심 요구사항
01
사용자별 여러 Gateway 관리
02
Gateway별 서로 다른 센서 구성 관리
03
릴레이·밸브·펌프 등 제어 채널 관리
04
센서 종류 추가 시 코드 수정 최소화
05
Gateway 설정 중앙 관리 및 원격 반영
06
사용자·고객사·현장·장비 단위 권한
07
원격 제어 명령의 안전성 확보
08
장비 상태·센서·알람·이력 통합 관리
09
Docker 없이 systemd 기반 운영
10
무료 OSS 기반 상용화 가능 구조

## Slide 4
전제 조건
사업·운영 전제 / 기술 스택 (인터뷰 결과 반영)
04 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
사업 · 운영 전제
서비스 운영
자체 서버 운영 (퍼블릭 IoT 플랫폼 미사용)
컨테이너
Docker 미사용
서버 OS
Ubuntu Server 24.04 LTS · 사내 물리 머신
사용자 구조
한 사용자가 여러 Gateway 보유 가능
센서 구성
Gateway마다 종류·수량 상이
제어 구성
Gateway마다 릴레이·밸브·펌프 구성 상이
관리회사
전체 사용자·Gateway 통합 관리
일반 사용자
본인에게 할당된 Gateway만 접근
라이선스
무료 OSS 중심 (AGPL/BSL/GPL 리스크 최소화)
기술 스택 (확정)
MQTT Broker
VerneMQ (Apache 2.0)
DB
PostgreSQL 16 (apt)
인증
Keycloak — Postgres backend
Backend
FastAPI (Python 3.12)
Frontend
React + Vite (SPA)
Chart
Apache ECharts
Reverse Proxy
Nginx + certbot
서비스 관리
systemd
Gateway OS
Pi OS Lite / Ubuntu ARM64 (Phase 2 결정)
Gateway 통신
MQTT (Phase 1: plain · Phase 7: TLS)
Gateway 설정
서버 desired/reported 구조

## Slide 5
핵심 설계 철학
이 4가지 원칙이 모든 데이터 모델·코드 구조를 결정한다
05 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
01
Gateway 중심 엔티티
사용자별 여러 Gateway, Gateway별 회사·현장 배정. User-Company-Site-Gateway 4축으로 권한 판단.
02
Sensor 종류는 코드가 아닌 Profile
센서 추가 시 schema/Gateway 코드 수정 없음. Sensor Profile (모델 정의) + Sensor Channel (실 인스턴스) 분리.
03
Gateway Config 중앙 버전 관리
서버가 Gateway별 설정을 desired_config로 발행 → Gateway가 reported_config로 보고. config_version + config_hash 추적.
04
systemd 기반 서비스 운영
Docker 미사용. nginx · vernemq · postgresql · keycloak · iot-backend · iot-worker · iot-scheduler를 OS 서비스로 명확 관리.

## Slide 6
전체 시스템 개념도
Concept Architecture — 사용자, 서버, Gateway, 현장 장비의 관계
06 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
USER LAYER
일반 사용자
본인 Gateway 조회·제어
고객사 관리자
회사 내 사용자·현장 관리
관리회사 관리자
전체 통합 관리
Web Portal (React + Vite SPA · ECharts)
SELF-HOSTED SERVER (Ubuntu 24.04 LTS · systemd)
Nginx
443/80
Keycloak
OIDC
Backend API
FastAPI
Worker
MQTT 처리
Scheduler
주기 작업
PostgreSQL
16
VerneMQ
1883/8883
STORAGE / ASSETS
펌웨어 저장소
/var/lib/.../firmware
Gateway Configs
/var/lib/.../gateway-configs
백업
/var/lib/.../backups
로그 번들
/var/lib/.../log-bundles
GATEWAY LAYER (CM4 + Safety MCU)
CM4 Gateway #01
CM4 Gateway #02
CM4 Gateway #03
CM4 Gateway #04
── HTTPS (Web/API) ┄┄ MQTT (Telemetry · Command · Config)

## Slide 7
상세 시스템 구성도
Detailed Architecture — 서버 내부 모듈, 포트, 데이터 흐름, Gateway 내부 구조
07 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
서버 (Ubuntu 24.04 · systemd)
Nginx · 443/80 · HTTPS reverse proxy + 정적 파일
/ → frontend /api/ → 8000 /auth/ → 8080
iot-backend.service
FastAPI · :8000 • REST API • 권한 검사 • Command publish • Config 생성
iot-worker.service
Python · MQTT • telemetry 수신 • telemetry_latest • alarm eval • response 처리
iot-scheduler.service
Python · 주기 • offline 판정 • cmd timeout • partition 정리 • report 생성
Keycloak
:8080
OIDC/OAuth2 · realm: iot-platform · roles 7
PostgreSQL
:5432
iot_platform · keycloak · RLS 검토
VerneMQ
:1883/:8883
MQTT broker · password→X.509 (Phase 7)
/var/lib/iot-platform/ · /etc/iot-platform/ · /var/log/iot-platform/
firmware/
OTA 이미지
gateway-configs/
config 백업
backups/
pg_dump
log-bundles/
장비 로그 수집
Gateway (CM4 Linux + Safety MCU)
/opt/iot-gateway/ (Linux user space)
gateway-agent
MQTT 연결 · 부팅 흐름
sensor-service
Modbus/AI/DI polling
actuator-service
GPIO/Relay 제어
rule-engine
Local Rule (오프라인 가용)
mqtt-client
Telemetry/Command/Config
local-db (SQLite)
telemetry queue · cmd log
ota-agent
이미지 검증·적용
health-agent
CPU/MEM/Net heartbeat
STM32 / NXP Safety MCU
릴레이 직접 제어 · Watchdog · Fail-safe · Interlock · 비상 정지
Field I/O
RS-485 (Modbus RTU) · GPIO Relay · Analog 0-10V/4-20mA · GPS · Digital Input
MQTT

## Slide 8
서버 구성 — systemd 서비스 6+종
Docker 미사용. OS 서비스 단위로 명확 분리
08 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
서비스 이름
분류
역할
nginx.service
필수
HTTPS reverse proxy · 정적 파일 제공
vernemq.service
필수
MQTT Broker (1883 plain · 추후 8883 TLS)
postgresql.service
필수
관계형 DB · 센서 데이터 저장 · keycloak DB 공유
keycloak.service
필수
사용자 인증 · OIDC/OAuth2 토큰 발급
iot-backend.service
필수
REST API · 권한 검사 · Gateway 관리 · 명령 발행
iot-worker.service
필수
MQTT subscribe · telemetry ingestion · alarm eval
iot-scheduler.service
필수
offline 판단 · timeout 처리 · 백업 · OTA 상태
prometheus.service
선택
내부 metric 수집 (Phase 7+)
opensearch.service
선택
로그 검색 (필요 시)
※ 모든 서비스는 EnvironmentFile=/etc/iot-platform/{name}.env 로 환경 변수 분리. Restart=always · After=network.target.

## Slide 9
권장 서버 디렉터리 구조
FHS 친화 · 환경 변수 분리 · 릴리스 슬롯 + symlink
09 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
/opt/iot-platform/
backend/ app/ venv/ migrations/ scripts/
worker/ app/ venv/
scheduler/ app/ venv/
frontend/ current/ releases/
releases/ backend-1.0.0/ backend-1.0.1/ ...
current -> releases/backend-1.0.x (atomic switch)
/etc/iot-platform/
backend.env (DATABASE_URL, KC_ISSUER, ...)
worker.env (MQTT_HOST, MQTT_USER, ...)
scheduler.env
mqtt.env / db.env / keycloak.env
/var/lib/iot-platform/
firmware/ (OTA 이미지)
gateway-configs/ (desired/reported snapshots)
reports/ (정기 통계)
log-bundles/ (Gateway 진단 로그)
backups/ (pg_dump · realm export)
/var/log/iot-platform/
backend.log / worker.log / scheduler.log
mqtt-ingestion.log

## Slide 10
Backend / Worker / Scheduler 역할 분담
관심사 분리 — 각 프로세스가 다른 라이프사이클을 가짐
10 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
Backend API
REST · 동기 요청 처리
• 사용자 인증 연동 (Keycloak JWT 검증)
• User · Company · Site · Gateway 권한 검사
• Gateway 등록 / Profile / Channel 관리
• Gateway Config 생성 · 버전 관리
• MQTT command publish (request 발행)
• Telemetry 조회 API · latest 조회
• Alarm Rule 관리 · Audit Log
Worker
MQTT subscribe · 비동기
• MQTT subscribe (gw/+/telemetry, state, ...)
• Telemetry message 검증 (schema · ts)
• Telemetry 저장 (partition table)
• telemetry_latest upsert
• Heartbeat / state 처리
• Command response 처리
• Reported_config 처리 · Alarm evaluation
Scheduler
주기 작업 · cron 대체
• Gateway offline 판단 (heartbeat timeout)
• 미응답 command timeout 처리
• 오래된 telemetry partition drop
• 백업 실행 (pg_dump · realm export)
• OTA job 상태 확인 · 재시도
• 알람 재전송
• 통계 / 리포트 생성

## Slide 11
사용자 · 권한 모델
Keycloak (인증) + Backend DB (실권한) — RBAC × ABAC
11 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
권한 계층 (Top-Down)
System Admin
시스템 전체 설정 · 모든 회사·Gateway
Management Company Admin
모든 고객사·전체 Gateway 관제·유지보수
Customer Company Admin
본인 회사 사용자·현장·Gateway 관리
Site Manager
특정 현장 Gateway 관리
Operator
허용된 Gateway 제어 채널 조작
Viewer
센서 데이터·상태 조회만 가능
Maintenance Engineer
진단·로그 수집·OTA·재부팅 (별도 축)
권한 테이블 (3축)
user_company_roles
user × company × role
user_site_permissions
user × site × permission
user_gateway_permissions
user × gateway × permission
권한 종류 (permission)
view · control · configure · maintain · admin
Keycloak ↔ Backend 책임 분리
Keycloak
사용자 인증 OIDC / OAuth2 토큰 발급 role claim 제공 사용자 가입·비번 reset
Backend DB
company_id · site_id · gateway_id 기반 실권한 판단 사용자 ↔ 자산 매핑 명령 권한 검증 Audit Log

## Slide 12
Keycloak 구성
Realm: iot-platform · 7 roles · group 기반 회사 구분
12 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
Realm: iot-platform · DB Backend: PostgreSQL (공유 인스턴스, db=keycloak)
Groups (Company 매핑)
management-company
customer-company-a
customer-company-b
customer-company-c
Roles (7종, Phase 1에서 모두 생성)
system_admin
management_admin
company_admin
site_manager
operator
viewer
maintenance_engineer
설계 원칙
Keycloak 책임
사용자 인증 · 비밀번호 정책 · OTP/2FA · 비밀번호 reset · 토큰 발급 · role claim 제공
Backend 책임
company_id · site_id · gateway_id 기반 실 접근 권한 판단 (Keycloak claim만 신뢰하지 않음)
토큰 검증 흐름
React → Keycloak OIDC 로그인 → Bearer token → /api/* 요청 → Backend가 JWT 검증 + DB 권한 매핑 → 응답

## Slide 13
PostgreSQL — 핵심 ERD
Gateway 중심. Profile-Channel 분리. Telemetry partition
13 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
companies
sites
users
user_company_roles
user_gateway_perm
gateway_profiles
gateways
sensor_profiles
sensor_channels
actuator_profiles
actuator_channels
gateway_configs
telemetry
telemetry_latest
alarm_rules
commands
audit_logs
bulk_jobs
■ Identity/Auth ■ Asset(Gateway) ■ Profile ■ Telemetry ■ Config/Command ■ Alarm/Audit

## Slide 14
핵심 테이블 (Phase 2 우선)
companies · sites · users · gateways ─ DDL 발췌
14 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
companies · sites · users
CREATE TABLE companies ( id UUID PRIMARY KEY, name TEXT NOT NULL, company_type TEXT NOT NULL, -- 'management' | 'customer' status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active', created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(), updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now() ); CREATE TABLE sites ( id UUID PRIMARY KEY, company_id UUID NOT NULL REFERENCES companies(id), name TEXT NOT NULL, address TEXT, latitude DOUBLE PRECISION, longitude DOUBLE PRECISION, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now() ); CREATE TABLE users ( id UUID PRIMARY KEY, keycloak_user_id TEXT UNIQUE NOT NULL, email TEXT UNIQUE NOT NULL, name TEXT NOT NULL, status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active', created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now() );
gateways · user_gateway_permissions
CREATE TABLE gateways ( id UUID PRIMARY KEY, serial_number TEXT UNIQUE NOT NULL, name TEXT NOT NULL, company_id UUID NOT NULL REFERENCES companies(id), site_id UUID REFERENCES sites(id), gateway_profile_id UUID REFERENCES gateway_profiles(id), status TEXT NOT NULL DEFAULT 'offline', firmware_version TEXT, app_version TEXT, config_version INTEGER DEFAULT 0, last_seen_at TIMESTAMPTZ, registered_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now() ); CREATE TABLE user_gateway_permissions ( id UUID PRIMARY KEY, user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id), gateway_id UUID NOT NULL, permission TEXT NOT NULL, -- view | control | configure | maintain | admin UNIQUE(user_id, gateway_id, permission) );

## Slide 15
Sensor Profile / Sensor Channel 분리
센서 종류는 코드가 아니라 데이터로 — 새 센서 추가 시 코드 수정 0
15 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
sensor_profiles (모델 정의)
• 벤더 / 모델 / 통신 프로토콜
• 측정 항목 (key, display_name, unit, data_type)
• scale / offset / min / max / quality
• register map (Modbus function_code, register, length)
• default_polling_interval_sec
• visualization (line_chart / gauge / map)
예: TH-RS485-01 (Modbus RTU 온습도)
{ "name": "RS485 Temperature Humidity Sensor", "vendor": "Generic", "model": "TH-RS485-01", "protocol": "modbus_rtu", "interface_type": "rs485", "default_polling_interval_sec": 10, "measurements": [ {"key": "temperature", "unit": "degC", "modbus": {"function_code": 3, "register": 0, "length": 1}, "scale": 0.1, "visualization": "line_chart"}, {"key": "humidity", "unit": "%", "modbus": {"function_code": 3, "register": 1, "length": 1}, "scale": 0.1, "visualization": "line_chart"} ] }
sensor_channels (Gateway에 실제 연결된 인스턴스)
• 어떤 Gateway에 (gateway_id)
• 어떤 Sensor Profile을 (sensor_profile_id)
• 어떤 인터페이스/포트로 (interface_name)
• Modbus slave_id / address
• polling_interval_sec / enabled / display_name
• override 가능한 config JSONB
예: GW-000001의 1번 RS-485에 슬레이브 1로 연결
{ "gateway_id": "GW-000001", "sensor_channel_id": "sensor-01", "sensor_profile_id": "profile-rs485-temp-humi-001", "display_name": "1번 온습도 센서", "interface": "rs485_1", "protocol": "modbus_rtu", "slave_id": 1, "polling_interval_sec": 10, "enabled": true }

## Slide 16
Telemetry 저장 모델
월별 partition + telemetry_latest upsert (대시보드용)
16 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
DDL — telemetry · telemetry_latest
CREATE TABLE telemetry ( id BIGSERIAL, company_id UUID NOT NULL, site_id UUID, gateway_id UUID NOT NULL REFERENCES gateways(id), sensor_channel_id UUID NOT NULL REFERENCES sensor_channels(id), measurement_key TEXT NOT NULL, ts TIMESTAMPTZ NOT NULL, value_double DOUBLE PRECISION, value_text TEXT, value_bool BOOLEAN, value_json JSONB, unit TEXT, quality TEXT, raw JSONB, PRIMARY KEY (id, ts) ) PARTITION BY RANGE (ts); CREATE TABLE telemetry_2026_05 PARTITION OF telemetry FOR VALUES FROM ('2026-05-01') TO ('2026-06-01'); CREATE TABLE telemetry_latest ( gateway_id UUID, sensor_channel_id UUID, measurement_key TEXT, ts TIMESTAMPTZ, value_double DOUBLE PRECISION, value_text TEXT, value_bool BOOLEAN, value_json JSONB, unit TEXT, quality TEXT, PRIMARY KEY (gateway_id, sensor_channel_id, measurement_key) );
설계 의도
• 센서마다 컬럼이 다르므로 measurement_key + value_* 다중 컬럼 패턴
• 월별 partition으로 retention 정책 (drop partition)
• 대시보드는 telemetry_latest 단일 테이블 → O(1) 조회
• Worker에서 INSERT + UPSERT 동시 수행
• raw JSONB는 디버깅용 원본 메시지 보존 (옵션)
• 향후 TimescaleDB Community 기능 검토 가능 (License 주의)
예시 데이터
| GW-001 | sensor-01 | temperature | 24.7 | degC | | GW-001 | sensor-01 | humidity | 61.2 | % | | GW-002 | sensor-02 | tilt_x | 3.2 | deg |

## Slide 17
Gateway Config 버전 관리
desired_config (서버) ↔ reported_config (Gateway) — 양방향 추적
17 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
Web Portal
관리자 변경
Backend DB
config 저장
Config Gen
version + hash
MQTT publish
gw/{id}/config/desired
Gateway
설정 적용
MQTT report
gw/{id}/config/reported
DDL — gateway_configs · history
CREATE TABLE gateway_configs ( id UUID PRIMARY KEY, gateway_id UUID NOT NULL REFERENCES gateways(id), config_version INTEGER NOT NULL, config_hash TEXT NOT NULL, desired_config JSONB NOT NULL, status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending', created_by UUID REFERENCES users(id), created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(), applied_at TIMESTAMPTZ, UNIQUE(gateway_id, config_version) ); CREATE TABLE gateway_config_history ( id UUID PRIMARY KEY, gateway_id UUID NOT NULL REFERENCES gateways(id), config_version INTEGER NOT NULL, config_snapshot JSONB NOT NULL, change_reason TEXT, changed_by UUID REFERENCES users(id), changed_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now() );
JSON — desired vs reported
// desired (서버) { "gateway_id": "GW-000001", "config_version": 12, "config_hash": "a83f2e9d", "interfaces": [...], "sensors": [...], "actuators": [...], "rules": [...] } // reported (Gateway) { "gateway_id": "GW-000001", "applied_config_version": 12, "config_hash": "a83f2e9d", "status": "applied", "applied_at": "2026-05-02T12:00:00Z", "errors": [] }

## Slide 18
MQTT Topic 설계
사용자 기준 ❌ · Gateway 기준 ✅ (사용자-Gateway 관계는 Backend DB에서)
18 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
❌ 비권장
user/{userId}/gateway/{gatewayId}/telemetry
사용자 변경/이전 시 topic 재구성 필요. ACL 복잡.
✅ 권장
gw/{gatewayId}/telemetry
Gateway 단일 식별자 기준. ACL 단순. 사용자 매핑은 DB.
Gateway → Server (publish)
gw/{id}/telemetry
센서 측정값
gw/{id}/state
전체 상태 (cpu·mem·net)
gw/{id}/heartbeat
주기 alive 신호
gw/{id}/event
에러·경보·이벤트
gw/{id}/config/reported
현재 적용된 config
gw/{id}/command/response
명령 실행 결과
gw/{id}/ota/status
OTA 진행 상황
Server → Gateway (subscribe)
gw/{id}/config/desired
서버가 발행하는 설정
gw/{id}/command/request
원격 제어 명령
gw/{id}/ota/request
OTA 작업 지시
VerneMQ ACL 정책 (Phase 7)
• Gateway 계정은 자기 gw/{own_id}/* 만 publish/subscribe 가능
• Backend 계정은 모든 topic publish/subscribe 가능
• Phase 1: password file (gateway/admin 1개씩)
• Phase 7: X.509 client cert + serial → topic ACL 매핑

## Slide 19
MQTT Payload 예시
telemetry · gateway state — 일관된 envelope (timestamp · message_id)
19 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
Telemetry Payload → gw/{id}/telemetry
{ "message_id": "msg-20260502-000001", "gateway_id": "GW-000001", "timestamp": "2026-05-02T12:00:00Z", "values": [ { "sensor_channel_id": "sensor-01", "measurement_key": "temperature", "value": 24.7, "unit": "degC", "quality": "good" }, { "sensor_channel_id": "sensor-01", "measurement_key": "humidity", "value": 61.2, "unit": "%", "quality": "good" } ] }
Gateway State → gw/{id}/state
{ "gateway_id": "GW-000001", "timestamp": "2026-05-02T12:00:00Z", "status": "online", "app_version": "1.0.3", "firmware_version": "2026.05.02", "config_version": 12, "uptime_sec": 82344, "cpu_temp": 51.3, "memory_usage_percent": 38.7, "disk_usage_percent": 42.1, "network": { "ethernet": true, "ip": "192.168.0.25", "rtt_ms": 34 } }
공통 envelope: message_id (idempotency) + gateway_id + timestamp(UTC ISO8601). 모든 메시지 QoS 1 권장.

## Slide 20
원격 제어 명령 흐름
User → Backend → MQTT → Gateway → Local Safety → Actuator (양방향 ACK)
20 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
User Web Portal
Backend API
PostgreSQL
VerneMQ
CM4 Gateway
Relay /Valve
1) 릴레이 ON 요청 (POST /api/.../commands)
self
2) 권한 검사 (User × Gateway)
3) command 생성 (status=pending)
4) MQTT publish gw/{id}/command/request
5) 명령 전달
self
6) Local Safety Rule (interlock · max_on)
7) GPIO 제어
8) 실행 결과
9) MQTT publish gw/{id}/command/response
10) Worker가 수신 → status 업데이트
11) 응답 표시 (executed / failed / timeout)

## Slide 21
명령 안전 조건 + Alarm/자동 제어 Rule
원격 제어가 사고로 이어지지 않도록 — 8가지 보호장치
21 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
명령 안전 조건 (8)
command_id
중복 실행 방지 (idempotency key)
expires_at
오래된 명령 자동 폐기
timeout_ms
지연 명령 실패 처리
require_ack
실행 결과 필수 확인
local_safety_check
현장 조건 위반 시 거부
audit_log
사용자·시간·대상·결과 보관
fail_safe
장애 시 안전 상태로 전환
manual_override
현장 수동 제어 우선
Alarm Rule
{ "gateway_id": "GW-000001", "sensor_channel_id": "sensor-01", "measurement_key": "temperature", "condition": ">", "threshold": 35.0, "duration_sec": 60, "severity": "warning", "action": "notify" }
자동 제어 Rule (서버 + Gateway 양쪽 배포)
{ "rule_id": "control-rule-001", "if": { "sensor_channel_id": "sensor-02", "measurement_key": "water_level", "condition": "<", "threshold": 20 }, "then": { "actuator_channel_id": "relay-01", "action": "ON" }, "safety": { "max_on_duration_sec": 300 } }

## Slide 22
Web Portal 화면 구성
일반 사용자 · Gateway 상세 · 관리자 — 권한별 다른 메뉴
22 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
일반 사용자
• 내 Gateway 목록
─ 이름·위치·온오프라인
─ 알람 상태
─ 주요 센서 최신값
─ 제어 가능 액추에이터
─ 최근 이벤트
Gateway 상세
• 기본 정보 / 네트워크 상태
• 센서 채널 목록
• 최신 센서값 (telemetry_latest)
• 시계열 그래프 (ECharts)
• 제어 채널 (Toggle/Slider)
• 알람 이력 / 명령 이력
• 설정 버전 / 유지보수 로그
관리자
• 사용자·고객사·현장 관리
• Gateway 등록 / 소유권 할당
• Gateway Profile 관리
• Sensor Profile 관리
• Sensor/Actuator Channel 설정
• Gateway Template 관리
• Bulk Operation / OTA
• Audit Log 조회

## Slide 23
Sensor 추가 Wizard
Gateway별 센서가 다양 → 관리자 UI를 8단계 마법사로
23 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
1
Gateway 선택
어떤 장비에 추가하나
2
인터페이스 선택
RS-485 #1/2 · AI · DI · I2C · UART
3
Sensor Profile 선택
온습도 · 미세먼지 · 기울기 · 수위 · pH ...
4
통신 설정
Modbus slave_id · baudrate · parity
5
측정 주기
polling_interval_sec
6
표시 이름
사용자에게 보여줄 이름
7
저장
sensor_channels 테이블에 INSERT
8
Config 배포
config_version + 1, MQTT desired publish

## Slide 24
동적 Dashboard 자동 생성
Sensor Profile의 visualization hint → Widget 매핑
24 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
measurement_key → Widget 매핑
temperature
Line Chart + Current Value Card
humidity
Line Chart + Gauge
pressure
Line Chart
pm2_5
Gauge + Line Chart
tilt_x, tilt_y
2-axis Tilt View + Line
water_level
Gauge
relay_state
Toggle + Status Card
valve_state
Toggle + Status Card
gps
Map
Sensor Profile 예
{ "key": "temperature", "display_name": "Temperature", "unit": "degC", "visualization": "line_chart", "display_group": "environment", "order": 1 }
결과: Frontend가 자동으로 Line Chart를 environment 그룹에 1번째로 배치
장점 • 새 센서 추가 시 frontend 수정 0 • Gateway별 다른 대시보드 자동 생성 • 사용자별 widget 순서 커스텀 가능

## Slide 25
Bulk Operation
Gateway 수가 늘면 일괄 작업이 필수 — 8가지 작업 타입
25 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
1
Gateway 현장 일괄 배정
company/site 매핑 변경
2
사용자 권한 일괄 부여
특정 group → 다수 Gateway
3
센서 polling 일괄 변경
sensor_channels.polling_interval_sec
4
알람 기준 일괄 변경
alarm_rules.threshold
5
OTA 일괄 업데이트
타겟 필터 + 점진 배포
6
Gateway 일괄 재시작
command publish (reboot)
7
설정 일괄 배포
Template 기반 desired_config 발행
8
로그 일괄 수집
log/upload topic 트리거
DDL — bulk_jobs
CREATE TABLE bulk_jobs ( id UUID PRIMARY KEY, job_type TEXT NOT NULL, target_filter JSONB NOT NULL, -- {"company_id": "...", "site_id": "...", "tags": [...]} payload JSONB NOT NULL, -- 작업별 파라미터 status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending', created_by UUID REFERENCES users(id), created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(), completed_at TIMESTAMPTZ );

## Slide 26
Gateway Agent 구현 계획
/opt/iot-gateway/ 모듈 구성 + 부팅 흐름 + Local Buffer
26 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
/opt/iot-gateway/
gateway-agent/ Main loop sensor-service/ Modbus poll actuator-service/ GPIO/Relay rule-engine/ Local Rule mqtt-client/ TLS pub/sub local-db/ SQLite ota-agent/ 이미지 검증 health-agent/ heartbeat config/ 설정 파일 logs/ 회전 로그
부팅 흐름 (14 단계)
01
Gateway ID 확인
02
인증서·설정 파일 확인
03
네트워크 확인
04
MQTT Broker 연결
05
현재 config_version 보고
06
서버 desired_config 확인
07
버전 다르면 다운로드
08
설정 유효성 검사
09
Sensor driver 구성
10
Actuator driver 구성
11
Rule engine 구성
12
reported_config 전송
13
센서 polling 시작
14
주기 heartbeat 전송
Local Buffer 정책 (SQLite)
저장 대상
telemetry · event · cmd response
재전송 순서
timestamp 오름차순
중복 방지
message_id 기반
보존 기간
7~30일 (정책 가능)
초과 시
오래된 telemetry부터 삭제
우선순위
event > cmd_resp > telemetry

## Slide 27
Gateway Safety 설계
CM4 Linux + STM32/NXP Safety MCU 이중 구조 (Phase 4-7 도입)
27 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
CM4 Linux Gateway
• 클라우드 통신 (MQTT TLS)
• 데이터 저장 (SQLite local buffer)
• 고수준 명령 처리 / Rule engine
• OTA / 진단 / 로그 수집
STM32 / NXP Safety MCU
• 릴레이/밸브 직접 제어 (low-level)
• Local Interlock (센서 조건 위반 시 차단)
• Watchdog (Linux 행 시 자동 fail-safe)
• Fail-safe state 강제 전환
• 물리적 비상 정지 입력 처리
필수 안전 기능 (8)
Fail-safe state
장애 시 릴레이/밸브 기본 안전 상태
Max ON duration
릴레이가 너무 오래 켜지지 않도록
Command expiry
오래된 명령 실행 금지
Manual override
현장 수동 제어 우선
Interlock
센서 조건 위반 시 제어 차단
Watchdog
프로세스/OS 장애 감지
Output feedback
실제 릴레이 상태 피드백
Emergency stop
물리적 비상 정지

## Slide 28
API 설계 요약
Gateway · Sensor · Actuator · Config · Admin — REST 패턴
28 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
Gateway
POST /api/gateways
GET /api/gateways
GET /api/gateways/{id}
PATCH /api/gateways/{id}
DELETE /api/gateways/{id}
GET /api/gateways/{id}/state
GET /api/gateways/{id}/telemetry
GET /api/gateways/{id}/latest
GET /api/gateways/{id}/events
Sensor
POST /api/sensor-profiles
GET /api/sensor-profiles
PATCH /api/sensor-profiles/{id}
POST /api/gateways/{id}/sensor-channels
GET /api/gateways/{id}/sensor-channels
PATCH /api/sensor-channels/{id}
DELETE /api/sensor-channels/{id}
Actuator + Command
POST /api/actuator-profiles
GET /api/actuator-profiles
POST /api/gateways/{id}/actuator-channels
GET /api/gateways/{id}/actuator-channels
PATCH /api/actuator-channels/{id}
POST /api/gateways/{id}/commands
GET /api/commands/{cmd_id}
Config + Admin
POST /api/gateways/{id}/configs/generate
GET /api/gateways/{id}/configs
GET /api/gateways/{id}/configs/latest
POST /api/gateways/{id}/configs/{ver}/deploy
POST /api/gateways/{id}/configs/{ver}/rollback
POST /api/companies /api/sites
POST /api/users/{id}/gateway-permissions
GET /api/audit-logs /api/bulk-jobs

## Slide 29
보안 설계
장비 보안 + 서버 보안 — TLS · JWT · ACL · Audit 다중 방어선
29 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
장비 (Gateway) 보안
MQTT
TLS 필수 (Phase 7)
Gateway 인증
Phase 1 ID/PW · Phase 7 X.509
Topic ACL
자기 topic만
Private Key
TPM/Secure Element 권장
SSH
기본 비활성화
OTA
서명 검증 필수
Local Config
config_hash 검증
로그
제어·설정 변경 보관
서버 보안
인증
Keycloak OIDC/OAuth2
API
JWT 검증 (Backend)
권한
RBAC + ABAC
DB 필터
company/site/gateway_id
RLS
주요 테이블 적용 검토
TLS
Web · API · MQTT 모두
Audit
사용자 명령·설정 변경
Backup
정기 + 복구 테스트

## Slide 30
PostgreSQL Row Level Security 검토
사용자별 Gateway 접근 격리 — Phase 6+ 적용 권장
30 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
적용 대상 테이블
gateways
sensor_channels
actuator_channels
telemetry
telemetry_latest
commands
audit_logs
예시 정책 (PoC)
ALTER TABLE gateways ENABLE ROW LEVEL SECURITY; CREATE POLICY gateway_access_policy ON gateways USING ( id IN ( SELECT gateway_id FROM user_gateway_permissions WHERE user_id = current_setting('app.current_user_id')::uuid ) );
도입 시 고려사항
• Backend connection pool에서 SET app.current_user_id 호출
• service role 우회 정책 정의 필요 (worker, scheduler)
• 관리자 권한 BYPASSRLS 별도 role
• batch/migration 작업 시 일시 비활성화 고려
• Phase 6+ 적용 권장 — 초기에는 application 단 권한으로
결론
Phase 1-5 동안은 application 레이어에서 권한 enforce. DB row-level 격리는 다중 테넌트가 본격화되는 Phase 6+에 도입.

## Slide 31
운영 관리 — 백업 · 모니터링 · 장애 대응
Phase 7 제품화 단계의 핵심 — 자체 호스팅이므로 모두 직접 책임
31 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
백업
PostgreSQL
매일
pg_dump / pg_basebackup
Gateway Config
매일
파일/DB 백업
펌웨어
변경 시
rsync
로그
정책
압축/보관
Keycloak realm
변경 시
kc.sh export
모니터링 지표
Gateway
online · heartbeat · CPU · mem · disk · temp
VerneMQ
connected · message rate · dropped
Backend
API latency · error rate
DB
connections · slow query · disk
Command
success · timeout · rejected rate
Config
pending · applied · failed
OTA
success · failed · rollback
장애 대응
Gateway offline
알람 + 마지막 상태 표시
센서 미수신
channel = degraded
명령 timeout
command failed
config 적용 실패
이전 config 유지 + 알림
DB 용량 증가
partition retention
서버 장애
백업 복구 절차

## Slide 32
개발 로드맵 — 7단계
Phase 1만 우선 1주 sprint로 확정. 나머지는 결과 보고 결정
32 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
Phase 1
서버 기본 구축
1주
systemd 5종 · Keycloak realm · 코드 0
Phase 2
다중 Gateway 권한 모델
TBD
companies/sites/users/gateways · Backend skeleton
Phase 3
Sensor Profile/Channel
TBD
Sensor Wizard · Telemetry · 동적 Dashboard
Phase 4
Actuator + 원격 제어
TBD
command 흐름 · 안전 조건 · 권한 분리
Phase 5
Gateway Config Versioning
TBD
desired/reported · rollback
Phase 6
관리 편의성 (Template/Bulk/Alarm)
TBD
Template · Bulk · Alarm Rule
Phase 7
제품화
TBD
X.509 · ACL · OTA · Backup · Safety MCU · OSS Notice

## Slide 33
Phase 1 — 서버 인프라 1주 sprint (확정 spec)
인터뷰 결과 · 코드 0줄 · Solo + Claude Code AI pair
33 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
환경
Ubuntu 24.04 · 사내 물리
기간
1주 single sprint
코드
0줄 (순수 인프라)
팀
Solo + AI pair
Verification
체크리스트 + smoke.sh
✅ Scope (Phase 1 포함)
• OS · 보안 hardening (ufw · ssh · iot 사용자)
• PostgreSQL 16 (apt) · iot_platform DB · keycloak DB · iot_user role
• VerneMQ (.deb) · systemd · password file 인증 · 1883 plain
• Keycloak (release) · systemd · Postgres backend
└ realm: iot-platform · 7 roles · test user 1명
• Nginx + certbot Let's Encrypt → HTTPS reverse proxy
└ /auth → keycloak (placeholder /api · /)
• /etc/iot-platform/ · .env 템플릿
• 운영 절차서 (markdown)
• scripts/phase1_smoke.sh (자동 점검)
❌ Non-goals (Phase 2+ 이연)
• 모든 application 코드 (FastAPI · React · Worker · Scheduler)
• 비즈니스 DB schema (companies · sites · users · gateways · ...)
• Gateway 연결 · telemetry · MQTT TLS · X.509
• OTA · Safety MCU · Backup automation · Alarm · Bulk
🎯 Definition of Done
• systemctl is-active → 4개 서비스 active
• https://<도메인>/auth/realms/iot-platform/.well-known/openid-configuration → 200
• Keycloak admin 로그인 성공 (test user)
• mosquitto_pub/sub → password 인증 후 1883 publish/subscribe 성공
• psql -U iot_user -d iot_platform -c "SELECT 1" → 성공
• scripts/phase1_smoke.sh → 전체 PASS

## Slide 34
Phase 1 일정 분해 (1주 sprint 제안)
Day 1-7 task breakdown — 인터뷰 합의 spec 기준
34 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
Day 1
OS 베이스 + 보안
• Ubuntu 24.04 LTS 클린 설치
• iot 시스템 사용자 생성 · sudo 정책
• ufw 포트 정책 (22 · 80 · 443 · 1883)
• ssh hardening (key only · port forward 차단)
• /opt/iot-platform · /etc/iot-platform · /var/lib/iot-platform 디렉터리
Day 2
PostgreSQL + VerneMQ
• PostgreSQL 16 apt 설치 · 권한 설정
• iot_platform DB + keycloak DB 생성
• iot_user role + 권한 grant
• VerneMQ .deb 설치 · systemd
• vmq_passwd로 gateway/admin 계정 생성
Day 3
Keycloak 설치 + realm
• Keycloak release 다운로드 → /opt/iot-platform/keycloak
• Postgres datasource 설정 (KEYCLOAK_DATABASE_*)
• keycloak.service systemd unit
• iot-platform realm 생성
• 7 role + test user 1명 생성
Day 4
Nginx + HTTPS
• Nginx 설치 · iot-platform.conf 작성
• /auth → 8080 reverse proxy
• /api · / placeholder location
• certbot --nginx 으로 Let's Encrypt 발급
• systemd timer로 인증서 자동 갱신 확인
Day 5
환경 분리 + 절차서
• /etc/iot-platform/{backend,worker,scheduler,mqtt,db,keycloak}.env 템플릿
• 운영 절차서 (PHASE1_OPS.md) 작성 — 설치 명령 단계별
• 장애 대응 절차 (서비스 재시작 · 로그 위치)
Day 6
smoke test 자동화
• scripts/phase1_smoke.sh 작성
• systemctl is-active 4개
• curl /auth/.well-known/openid-configuration
• psql SELECT 1
• mosquitto_pub/sub 인증 테스트
Day 7
검증 + 문서 정리
• smoke test 전체 실행 → PASS 확인
• 체크리스트 마크다운 결과 commit
• Phase 2 인터뷰 준비 (남은 트랙: Gateway OS · scale · PoC 산업 등)

## Slide 35
라이선스 검토
권장 vs 주의 — 상용화 시 OSS Notice / SBOM 필수
35 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
권장 컴포넌트
VerneMQ
Apache 2.0
권장
PostgreSQL
PostgreSQL License
권장
Keycloak
Apache 2.0
권장
Apache ECharts
Apache 2.0
권장
Nginx
BSD-like
권장
FastAPI
MIT
권장
React + Vite
MIT
권장
Prometheus
Apache 2.0
선택
피하거나 주의
EMQX 최신
BSL 계열 이슈 가능
MinIO
AGPLv3
Grafana 고객용 노출
AGPLv3
Loki
AGPL
SWUpdate
GPLv2
TimescaleDB Community 일부
Timescale License 혼재
Docker Desktop
조직 규모 구독 이슈

## Slide 36
최종 구현 우선순위
최우선 → 중간 → 제품화 — 자원 제한 시 위에서 아래로
36 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
최우선
• 사용자별 다중 Gateway 권한 모델
• Gateway별 Sensor Profile / Channel
• MQTT topic + Gateway 인증
• Telemetry 저장 + latest 조회
• Gateway Config Versioning
• Command Request/Response
중간
• Sensor 추가 Wizard
• Dynamic Dashboard
• Alarm Rule
• Actuator Channel
• Config Rollback
• Audit Log
제품화
• Gateway별 X.509 인증서
• VerneMQ ACL
• OTA
• Backup / Restore
• Safety MCU 연동
• OSS Notice / SBOM

## Slide 37
최종 결론
Docker 없이도 자체 호스팅 IoT Gateway 플랫폼은 가능하다
37 / 38
CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼 — 상세 구현 계획서 (2026-05-02)
산업용 서버 운영에서는 systemd 기반 서비스 단위 관리가 오히려 안정적이다.
단, 다음 7가지 조건은 반드시 설계에 반영해야 한다.
1
한 사용자가 여러 IoT Gateway를 가질 수 있음
2
Gateway마다 연결된 센서 종류가 다를 수 있음
3
Gateway마다 릴레이·밸브·펌프 구성이 다를 수 있음
4
관리회사는 전체 Gateway를 통합 관리해야 함
5
일반 사용자는 본인에게 할당된 Gateway만 접근
6
센서 종류 추가 시 코드 수정 최소화
7
Gateway 설정은 서버에서 중앙 관리·버전 관리
권장 최종 구조
VerneMQ + PostgreSQL + Keycloak + FastAPI Backend + React (Vite) Web Portal + systemd 기반 서비스 운영 + Gateway Profile + Sensor Profile + Sensor Channel Mapping + Actuator Channel Mapping + Gateway Config Versioning + Dynamic Dashboard + RBAC / ABAC 권한 모델 + CM4 Linux + Safety MCU 이중 구조

## Slide 38
Next Steps
지금 당장 시작 가능한 4가지
01
Phase 1 sprint 시작
본 자료의 Day 1-7 일정대로 서버 인프라 1주 구축. 코드 0줄.
02
Phase 1 산출물 commit
운영 절차서(PHASE1_OPS.md) + scripts/phase1_smoke.sh를 git repo로 형상 관리.
03
Phase 2 인터뷰 준비
남은 미결정: Gateway OS · v1 운영 규모 · 첫 PoC 산업 · Safety MCU 시점.
04
Hardware lab 구성
보유 CM4 Gateway + RS-485 온습도 센서 1개로 Phase 3 telemetry 흐름 실측.
v1.0 · 작성: 2026-05-02 · Owner: Solo + Claude Code AI pair · CM4 IoT Gateway 자체 호스팅 플랫폼